消防设施缺损登记表

建筑名称：        所属系部：（盖章）               年   月   日

| 缺损消防设施位置 | 安全出口标志 | 应急灯 | 水带 | 水枪 | 室内栓玻璃 | 室内栓门框 | 灭火器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

填表人：                       联系方式：

一、填表注意事项：

1、缺损消防设施位置应填写到楼层；

2、室内消火栓玻璃和门框一起损坏的只需登记在室内栓门框一栏；

3、灭火器除填写数量，应注明是换药还是新增配；

4、样表（供填表参考）：

建筑名称：行政楼    所属系部：保卫处        2014年 7月 2 日

| 缺损消防设施位置 | 安全出口标志 | 应急灯 | 水带 | 水枪 | 室内栓玻璃 | 室内栓门框 | 灭火器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政南楼一楼 | 2 |  |  |  | 1 |  | 1换药 |
| 行政北楼三楼 |  |  |  |  |  | 1 | 2换药 1增配 |
| 合 计 | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 4 |

二、消防设施检查注意事项：

1、应检查每室内栓箱内水带、水枪、灭火器是否齐全；

2、应检查每具灭火器是否有效（灭火器上压力表指针在绿色区域为有效，红色需重新换药）。